## Slide 1: 第二节 二、传统物理疗法
吴军 袁海华

## Slide 2: 传统物理疗法
应用电治疗疾病的方法称为电疗法 。
根据所采用电流频率的不同，通常将电疗法分为:
  直流电疗法
  低频电疗法（小于1000Hz）
  中频电疗法（1～100kHz）
  高频电疗法（大于100kHz）
  其他电疗法
（一）电疗法

## Slide 3: 传统物理疗法
直流电疗法：以直流电治疗疾病的方法
直流电药物离子导入疗法：借助直流电将药物离子通过皮肤、黏膜或伤口导入人体以治疗疾病的方法
直流电疗法与直流电药物离子导入疗法

## Slide 4
药物离子导入人体的深度及去向
药物离子被直流电直接导入的深度不超过1cm。其去向有：①在皮下1cm以内的深度形成“离子堆”；②导入的药物也可随血液或淋巴液进入人体远隔部位产生治疗作用；③通过刺激神经末梢或经络腧穴产生治疗作用
直流电疗法与直流电药物离子导入疗法
传统物理疗法

## Slide 5
1.治疗作用：
2.治疗技术：
3.临床应用：
4.注意事项：
直流电疗法与直流电药物离子导入疗法
传统物理疗法

## Slide 6
应用频率在1000Hz以下的脉冲电流来治疗疾病的方法称为低频电疗法。
低频电流的特点有：①电解作用较直流电弱，有些电流无明显的电解作用；②对感觉神经和运动神经都有强的刺激作用；③无明显热作用。
低频电疗法
传统物理疗法

## Slide 7
（1）电体操疗法：是应用低频脉冲电流刺激神经或肌肉产生收缩起到治疗作用的方法。
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
低频电疗法
传统物理疗法

## Slide 8
（2）经皮神经电刺激（ TENS）疗法：是通过皮肤将特定的低频脉冲电流输入人体刺激神经以镇痛、治疗疾病的方法
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
低频电疗法
传统物理疗法

## Slide 9
（3）功能性电刺激（ FES）疗法：是应用一定强度的低频脉冲电流刺激已丧失功能的器官或肢体，以所产生的即时效应来代替或纠正器官或肢体功能的康复治疗方法。
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
低频电疗法
传统物理疗法

## Slide 10
应用频率为1～100kHz的正弦交流电治疗疾病的方法称为中频电疗法。
中频电流的特点有：①双向无电解作用；②对神经肌肉组织有兴奋作用；③能克服组织电阻，与低频电流相比，能作用到更深的组织；④可用低频电流调制，调制中频电流具有双重作用；⑤有镇痛和促进血液循环作用。
中频电疗法
传统物理疗法

## Slide 11
（1）等幅正弦中频电疗法：是应用频率为1～20kHz的等幅正弦电流治疗疾病的方法，习惯称为“音频电”疗法。
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
中频电疗法
传统物理疗法

## Slide 12
（2）调制中频电疗法：是应用被低频电流调制后的中频电流治疗疾病的方法，又称脉冲中频电疗法。
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
中频电疗法
传统物理疗法

## Slide 13
（3）干扰电疗法：两路频率分别为4000Hz与4000±100Hz的正弦交流电通过两组电极交叉输入人体，在电场线交叉处形成干扰场，产生差频为0～100Hz的低频调制中频电流，以这种干扰电流治疗疾病的方法称为干扰电疗法。
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
中频电疗法
传统物理疗法

## Slide 14
应用频率大于100kHz的高频电流作用于人体以治疗疾病的方法称为高频电疗法。
高频电流的特点有:①对神经肌肉不产生兴奋性；②在治疗时电极可以离开皮肤；③温热效应明显。
高频电疗法
传统物理疗法

## Slide 15
（1）超短波疗法：
应用波长1～10m、频率为30～300MHz电流的超高频电场治疗疾病的方法称为超短波疗法。
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
高频电疗法
传统物理疗法

## Slide 16
（2）微波疗法：微波是波长1mm～1m，频率300～300 000MHz的高频电磁波。
按波长不同将其分为3个波段：
  分米波（波长10cm～1m，频率300～3000MHz）
  厘米波（波长1～10cm，频率3000～30 000MHz）
  毫米波（波长1～10mm，频率30 000～300 000MHz）
高频电疗法
传统物理疗法

## Slide 17
（2）微波疗法
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
高频电疗法
传统物理疗法

## Slide 18
应用人工光源或日光辐射治疗疾病的方法称为光疗法。
临床常用的光疗法分为红外线疗法、可见光疗法、紫外线疗法和激光疗法。
（二）光疗法
传统物理疗法

## Slide 19
应用红外线治疗疾病的方法称为红外线疗法。
红外线根据波长可将红外线分为两段：
  波长1.5～1000μm的波段为远红外线（长波红外线）。
  波长0.76～1.5μm的波段为近红外线（短波红外线）。
红外线疗法
传统物理疗法

## Slide 20
a.治疗作用：
b.治疗技术：
c.临床应用：
d.注意事项：
红外线疗法
传统物理疗法

## Slide 21
以蓝紫光治疗疾病的方法称为蓝紫光疗法。
  蓝紫光波长为400～760nm
  蓝光波长为450～490nm
  紫光波长为400～450nm
主要用于治疗新生儿高胆红素血症。
蓝紫光疗法
传统物理疗法

## Slide 22
a.治疗作用：
b.治疗技术：
C.临床应用：
d.注意事项：
蓝紫光疗法
传统物理疗法

## Slide 23
应用紫外线防治疾病的方法称为紫外线疗法。
紫外线光谱分段及其生物学作用特点为：
  长波紫外线亦称A段紫外线（UVA），波长范围为320～400nm，色素沉着、荧光反应作用强。
  中波紫外线亦称B段紫外线（UVB），波长范围为280～320nm，红斑反应及生物学作用最强。
  短波紫外线亦称C段紫外线（UVC），波长范围为180～280nm，对细菌和病毒的杀灭及抑制作用强。
紫外线疗法
传统物理疗法

## Slide 24
紫外线红斑：是一定剂量的紫外线照射皮肤或黏膜2～6小时后，局部出现界限清楚的红斑，红斑持续时间为十余小时至数日，局部可有皮肤脱屑或色素沉着。
紫外线红斑剂量见教材紫外线红斑分级表。
紫外线疗法
传统物理疗法

## Slide 25
紫外线生物剂量：一个生物剂量即最小红斑量（minimal erythema dose, MED），是指紫外线灯管在一定距离（50cm或30cm）垂直照射下引起机体最弱红斑反应（阈红斑反应）所需要的时间。
紫外线疗法
传统物理疗法

## Slide 26
（1）治疗作用：
（2）治疗技术：
（3）临床应用：
（4）注意事项：
紫外线疗法
传统物理疗法

## Slide 27
激光是指受激辐射放大的光。
激光既具有一般光的反射、折射、干涉等物理特性，又具有亮度高、单色性好、定向性强、相干性好等特性。应用激光治疗疾病的方法称为激光疗法。
激光疗法
传统物理疗法

## Slide 28
（1）治疗作用：
（2）治疗技术：
（3）临床应用：
（4）注意事项：
激光疗法
传统物理疗法

## Slide 29
（三）超声波疗法
传统物理疗法

## Slide 30
超声波是指频率在20kHz以上，不能引起正常人听觉反应的机械振动波。
应用超声波治疗疾病的方法称为超声波疗法。
临床治疗常用的超声波频率为800～1000kHz。
超声波疗法

## Slide 31
1. 治疗作用 ：①镇痛、解痉；②软化瘢痕、松解粘连；③促进水肿吸收；④组织修复；⑤溶栓效应；⑥调节神经血管及内脏功能；⑦治癌作用。
超声波疗法
传统物理疗法

## Slide 32
2. 治疗技术
（1）直接接触法：
（2）间接接触法：
（3）超声药物渗入疗法：
（4）超声雾化吸入法：
超声波疗法
传统物理疗法

## Slide 33
3. 临床应用
适应证：
禁忌证：
4. 注意事项
超声波疗法
传统物理疗法

## Slide 34
利用磁场的物理性能作用于人体以治疗疾病的方法称为磁疗法。
根据磁场强度和方向的变化，磁场可分为恒定磁场、交变磁场、脉动磁场及脉冲磁场。
磁疗法
传统物理疗法

## Slide 35
（1）治疗作用：
（2）治疗技术：
（3）临床应用：
（4）注意事项：
磁疗法
传统物理疗法

## Slide 36
生物反馈疗法是将人们正常情况下意识不到的肌电、皮温、心率、血压等体内功能变化，借助电子仪器，转变为可识别的光、声、图像、曲线等信号，再让患者根据这种信号学会控制其自身的不随意功能，以达到调节生理功能及治疗某些身心疾病的目的。
生物反馈疗法
传统物理疗法

## Slide 37
（1）治疗作用：
（2）治疗技术：
（3）临床应用：
（4）注意事项：
生物反馈疗法
传统物理疗法

## Slide 38: （六）传导热疗法
1．石蜡疗法
2．泥疗法
3．地蜡疗法
4．砂浴疗法
5．坎离砂疗法
www.pumpress.com.cn
传导热疗法种类：

## Slide 39: （六）传导热疗法
1．石蜡疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 40: （六）传导热疗法
1．石蜡疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 41: （六）传导热疗法
2．泥疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 42: （六）传导热疗法
2．泥疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 43: （六）传导热疗法
3．地蜡疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 44: （六）传导热疗法
4．砂浴疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 45: （六）传导热疗法
5．坎离砂疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 46: （七）水疗法
1．治疗作用
2．治疗技术
3．临床应用
4．注意事项
www.pumpress.com.cn

## Slide 47: （八）低温疗法
1．冷疗法
2．冷冻疗法
www.pumpress.com.cn
低温疗法分类：

## Slide 48: （八）低温疗法
1．冷疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项

## Slide 49: （八）低温疗法
2．冷冻疗法
（1）治疗作用
（2）治疗技术
（3）临床应用
（4）注意事项